备案编号: 蓉鉴xxxxxx

农村房屋危险性鉴定报告

项目名称：

项目地址：

委托单位（个人）：

鉴定单位：

（盖公章及鉴定专用章）

报告日期：      年     月     日

| XXX农村房屋危险性鉴定报告 |  |
| --- | --- |
| 报告编号： |  |
| 报告名称： |  |
| 委托单位： |  |
| 鉴定人员： |  |
| 项目负责人： |  |
| 执 笔 人： |  |
| 审 核 人： |  |
| 批 准 人： |  |
| 报告日期： |  |

XXX农村房屋危险性鉴定

# 1 工程概况

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 修建时间 |  |
| 房屋层数 | 地下 XX 层、地上XX 层 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 委托单位 |  | 产权单位 |  |  |
| 委托日期 |  | 检查日期 |  |  |

# 2 鉴定目的和范围

# 3 执行依据和标准（以下所列标准应根据实际情况酌情选用并执行现行版本，并不局限于此）

（1）现场检测依据的规范、标准：

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004；

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011；

《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013；

《回弹法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》DB37 T 2367-2013；

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011；

《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019；

《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000；

《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS 293:2011；

（2）结构鉴定依据的规范、标准：

《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014；

（3）委托单位提供的设计图纸、图审报告、地勘资料及施工质保资料等。

（4）委托单位提供的该房屋的技术服务合同。

# 4 查阅资料情况（若有）

- 4.1 地勘资料

应包括勘察单位名称、报告编号、场地情况、土层情况、地下水位、持力层及基础选择建议等。

- 4.2 设计资料

结构总信息，应包括结构类型、层数、结构安全等级、抗震设防类别、抗震设防烈度、设计地震分组、设计使用年限、主要开间尺寸或柱距、层高、结构平面布置示意图等信息。

- 4.2.1 地基基础

应包括持力层信息、地基承载力特征值、基础形式等。对常见的如独立基础，应包含基础埋深、主要截面尺寸、高度、混凝土强度等级、保护层厚度等信息；对常见的如桩基，应包含承台信息、单桩竖向承载力特征值、桩径、桩长等信息。

- 4.2.2 上部结构

应包括主要结构构件的设计信息。以钢筋混凝土框架结构为例，应包括钢筋混凝土柱、钢筋混凝土梁、钢筋混凝土板等结构构件的主要设计信息，如材料强度等级、主要截面尺寸、钢筋级别、保护层厚度等。以钢框架结构为例，应包括钢柱、钢梁、楼（屋）盖板等结构构件的主要设计信息，如钢材强度等级、主要截面尺寸等，特别地，尚需明确钢柱与基础连接方式、钢柱与钢梁连接方式、钢梁与钢梁连接方式等。

- 4.3 施工质保资料

应包含该房屋的地勘资料、设计施工图及主要质量保证资料（包括该房屋建筑施工图、结构施工图、质量保证资料及隐蔽工程验收资料等）的查阅情况。

# 5 现场检查、检测情况

应包含如下内容：

总信息：即被鉴定结构的结构平面布置抽测情况与图纸的吻合情况、外立面照片等；如无设计资料，尚应对结构类型、层数、主要开间尺寸或柱距、层高、被鉴定结构的平面布置情况进行抽测，必要时尚应附结构平面布置示意图。

- 5.1 地基基础

室内外地坪变形及沉陷情况、地基基础不均匀沉降情况，附典型照片。

- 5.2 上部结构

上部承重结构构件现场检查检测情况。检测内容主要包含结构构件截面尺寸、材料强度（混凝土抗压强度、钢材抗拉强度、砖强度、砂浆强度等）、配筋情况、焊缝质量等的抽测情况。检查内容主要包含结构构件裂缝、变形、锈蚀、损伤或其他缺陷。房屋结构侧向位移，附典型照片。

- 5.3 围护系统的承重部分

- 5.4 其他：栏板、隔墙

# 主要包含其他结构构件的危险点检查情况，附典型照片。

# 5 定性鉴定

# 6 定量鉴定（若等级为C或D级）

依据《农村住房危险性鉴定标准》JGJ/T 363-2014按构件危险性鉴定、住房组成部分危险性鉴定、住房危险性鉴定三个层次进行鉴定。

# 6.1 危险性鉴定

- 6.1.1 地基基础危险性鉴定

- 6.1.2 上部承重结构构件危险性鉴定

- 6.1.3 围护结构构件危险性鉴定

# 7 房屋危险性鉴定

- 7.1 危险构件计算

- 7.1.1 地基基础危险构件百分数计算

7.1.2 上部承重结构危险构件百分比计算

7.1.3 围护结构危险构件百分比计算

- 7.2 住房组成部分危险性评级

- 7.3 住房的危险性等级判定

- 7.4 危险性鉴定结论

# 8建议

可根据需要，就房屋的处理和维护提出建议。

xxx有限公司

xx年xx月xx日

附图1  ****结构平面布置示意图

附图2  ****结构平面布置示意图

……

附现场人员检测工作照